## Sheet1
Технические данные
Наименование параметра | Значение
Мощность силового трансформатора, кВА | 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2500
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 6; 10; (20)
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ | 0,4
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А | 630, 1000
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А | до 6300
Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА | 51
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА | 20
Исполнение по вводу ВН | Воздух, кабель
Исполнение по выводу НН | Воздух, кабель
Масса, не более ,тн | От 6 до 34