## Sheet1
Технические данные
Наименование параметра | Значение
Мощность силового трансформатора*, кВА | до 2500
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | до 10
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А | 3150
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А | до 6300
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1:
- с маслонаполненным герметичным трансформатором | нормальная
- с трансформатором с сухой изоляцией обмоток | облегченная
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150** | У1; УХЛ1
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP23
Масса, не более, тн: оболочка с оборудованием, без трансформатора | 20
Срок службы, лет | не менее 25