## Sheet1
Технические данные
Номинально напряжение, кВ | 6, 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7.2, 12
Номинальный ток сборных шин, А | 630, 1000
· с вакуумным выключателем | · 630, 1000
· с выключателем нагрузки | · 630
· с разъединителем | · 630, 1000
Ток электродинамической стойкости сборных шин, кА | 51
Ток термической стойкости сборных шин, кА/1c | 20
Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50/5, 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5, 600/5, 1000/5
· с вакуумным выключателем | · 220
· с выключателем нагрузки | · 220
· с разъединителем | · 36
· высота | · 2700 | · 2300
· ширина | · 750, 1000 | · 750, 1000
· глубина | · 1100 | · 1100