## Sheet1
Технические данные
Наименование параметров | Значение параметров
Количество вводов | 1 или 2
Количество фаз на вводе | 1 или 3
Напряжение на вводе, В | 220 или 380
Частота питающей сети, Гц | 50 Гц
Выходное напряжение, В | 110 В, 220В
Выходной ток зарядного устройства, А | 5-100А
Количество секций отходящих линий | 1 или 2
Общее количество отходящих линий | до 32
Емкость аккумуляторных батарей | до 120 А/ч
Количество аккумуляторных батарей | 17 шт.
Срок службы аккумуляторных батарей, лет | 10, 12, 15
Способ обслуживания | односторонний
Габаритные размеры с АКБ до 50Ач | 2100*800*600 мм
с АКБ от 50 до 120 Ач | 2100*1200*600 мм
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP31, IP54